УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Бельтирский сельсовет

___________А.И.Сагалаков

Производственная программа  на услуги теплоснабжения

по МУП

«Бельтирский ЖКХ»

на 2012г.

1.1. Общая часть.

Во исполнение жилищного кодекса РФ от 20.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» разработана производственная программа теплоснабжения села Бельтирское.

Программа направлена на достижения баланса экономических интересов теплоснабжающей организации, осуществляющей производство и передачу тепловой энергии потребителям. Программа обеспечивает доступность этих услуг для потребителей и повышение эффективности деятельности  МУП «Бельтирское ЖКХ».

Производственная программа на услуги отопления и горячего водоснабжения выполнена в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства ОФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в соотношении  в отношении электрической и тепловой энергии в РФ»

- Приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2004 год № 20-э/26 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке.

1.2. Основные цели и задачи программы:

- обеспечение прогнозируемого объема  и качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия;

- улучшение качества оказываемых услуг и проведение, при необходимости, мероприятий по реконструкции эксплуатируемой предприятием системы коммунальной инфраструктуры.

1.3. Характеристика предприятия.

1.3.1. Основание прогнозируемого на период действия тарифа объема выработки и реализации тепловой энергии на 2012 год.

Виды деятельности предприятия

И цели создания предприятия

Основными функциями управления предприятием являются руководство всеми видами деятельности, организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений, обеспечение выполнения предприятием планируемых количественных и качественных показателей по основным видам деятельности, определенных Уставом, обеспечение качества услуг в соответствии с государственными стандартами и нормативами, определение технической политики, перспектив развития и путей реализации комплексных программ по совершенствованию,  реконструкции и техническому перевооружению действующего производства.

Целью создания предприятия является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и коммунальных услугах. Одним из видов деятельности является производство, передача и реализация тепловой энергии и горячей воды потребителям, водоснабжение и водоотведение сточных вод.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- производство общестроительных работ

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

- управление эксплуатацией жилого фонда

- удаление и обработка твердых отходов

- уборка территории и аналогичная деятельность

Имущество предприятия является муниципальной собственностью муниципального образования Бельтирский сельсовет и закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе.

1.3.2. Основные характеристики объектов теплоэнергетического

хозяйства МУП «Бельтирское ЖКХ»

МУП «Бельтирское ЖКХ» передано на праве хозяйственного ведения в соответствии Учредителем одна котельная , установленной мощностью 2,41 Гкал/час и тепловые сети протяжностью 1,190  километров диаметром 50-150 мм.

Износ тепловых сетей 75%.

Котельная № 1

Котельная вырабатывает тепловую энергию для нужд коммунального теплоснабжения потребителей (населения, бюджетных организаций и прочих потребителей) с. Бельтирское.

Год ввода в эксплуатацию 1972;

Вид топлива – уголь сортовой (ДПК)

Установленная мощность котельной – 2,41 Гкал/час;

1) 2 стальных водогрейных котлов  ТВС -10 производительностью 0,66 * 2 = 1,32 Гкал/час;

2) стальной водогрейный котел ТВС-8  производительностью 0,52 * 1 = 0,52 Гкал/час.

3) стальной водогрейный котел ТВС-8  производительность 0,57 * 1 = 0,57 Гкал/час.

Температурный график – 115 ˚С.

Плановая реализация котельной на 2012 г. 22831,75  Гкал.

Балансовая стоимость основного оборудования и котельной – 499,9 тыс.рублей.

Степень износа котельной – 84,6 %.

Вспомогательное оборудование:

Насосы: К 160-30 производительностью 90 м³/час;

К 80-50 производительностью 90 м³/час.

К 8-18 производительностью 90 м³/час.

Контрольно-измерительная аппаратура МП4-УУ2 – 6 шт.

Ручная транспортировка угля, вид топлива уголь сортовой (ДПК

Установлен дымосос ДН – 9 и 2 поддува на 4 котла.

1.4. Расчет отпуска тепловой энергии на отопление и горячее

водоснабжение.

Расчет планового количества потребляемой тепловой энергии, потери тепловой энергии и расход её на собственные нужды произведен на основании «Методики определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 года. Расчет количества тепловой энергии на отопление жилых домов произведен на основании Расчет отпуска тепловой энергии на отопление Q от   и горячее водоснабжение Q гв  по группам потребителей на 2012 г. сведен в таблицу:

| № котельной | Вид потребления | население | Прочие потребители | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Отопление | 101,04 | 2667,32 | 2768,36 |
|  | ГСВ | 0 | 63,35 | 63,35 |
| ИТОГО |  | 101,04 | 2730,67 | 2831,71 |

Годовая выработка 2831,71  тыс. Г/кал., в том числе на собственные нужды 87,32 Г/кал, потери в сетях 336,81 Г/кал. (см. Приложение №1).

1.5. Определение нормативных тепловых потерь на весь

отопительный период 2012 г.

Расчет нормативных потерь тепловой энергии на 2012г. приняты на основании «Методики расчета тарифа на тепловую энергию для малых котельных» МД РХ – 02 – 02 Утвержденную 03.07.2002 год.

Согласно методики максимальное значение коэффициента потерь принимаются комитетам по ценам, без экспертизы расчетов, не более 10 % - 249,49 Гкал.

1.6. Расчет тепловой энергии на собственные нужды.

Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды принимается 3,5 % полезного отпуска.

Q сн = (Q от  + Q гв + Q пот) * 3,5 % = (22494,92) * 3,5 % = 87,32 Гкал.

На 2011 год по  МУП «Бельтирское ЖКХ» полезный отпуск тепловой энергии составит 2831,75 Г/кал.

1.7. Расчет выработки тепловой энергии.

Количество выработанной тепловой энергии определяется по формуле:

Q выр = Q от + Q гв + Q пот + Q сн

Расчет выработки тепловой энергии по котельным сводится в таблицу

|  | Выработка | Собственные нужды | Потери в тепловых сетях | Реализация тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 2831,71 | 87,32 | 249,49 | 2494,90 |
| В том числе население | Отопление | 2768,36 | 85,37 | 243,91 | 2439,08 |
|  | ГВС | 63,35 | 1,95 | 5,58 | 55,82 |

1.8 Расчет расхода угольного топлива.

Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергии составляет  395,5 кг/Гкал (кот.№1).

Калорийность топлива  берется на основании сертификата соответствия       качества топлива и составляет – 0,784 ккал/кг (ДПК).

На основании данных калорийности и удельного расхода топлива рассчитываем потребность  в угле на каждую котельную.

| Котельная |  | кпд котлов | калорийность | кол-во угля | ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 160,48 | 0,674 | 0,784 | 303,70 | кг/Гкал |

Полезный отпуск на 2012г. по угольной котельной составляет 2831,71 тыс.Гкал. Исходя из этого рассчитываем потребность в угле:

| Котельная | Выработка | Кол-во угля на 1 Гкал | Потребность угля,тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2831,71 | 303,70 | 860,0 |

Потребность в угольном топливе на 2012г.составляет: 860,0 тн.

в  т.ч. сортовой уголь   860,0 тн.