Утверждаю:

Директор МУП «Бельтирское ЖКХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нестеров С.П.

**План проведения текущего ремонта, работ связанных с подготовкой котельного хозяйства МУП «Бельтирское ЖКХ»** **(центральная котельная) к отопительному сезону 2015-2016 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Сроки проведения работ |
|
| 1 | Ремонт сантехнических колодцев (очистка колодцев от мусора, ремонт стен и перекрытия колодцев, ревизия запорной арматуры) | Шт. | 11 | Май-июнь |
| 2 | Ревизия сетевых насосов (160-30; К80-50; К20-30; К8-18) | Шт. | 5 | Май-июнь |
| 3 | Ремонт теплотрассы, колодца теплового к зданию детского сада Колокольчик | Шт. | 1 | Май |
| 4 | Ревизия запорной арматуры в котельной (вентили, задвижки, обр.клапанов) | Шт. | 15 | Август |
| 5 | Очистка металлических элементов котла от сажи и ржавчины. Промывка котла. Гидравлическое испытание котла | Шт. | 7 | Август |
| 6 | Очистка дымоходов , боровов котлов от сажи и золы. Ремонт обмуровки перекрытий котлов | Шт. | 8 | Август |
| 7 | Промывка наружных тепловых сетей. Гидравлическое испытание теплотрассы. | Шт. | 5 | июль |
| 8 | Ревизия электрического оборудования(пускатели, автоматы, сборки, смазка подшипников эл.двигателей) | Шт. | 10 | Август |
| 9 | Побелка и покраска котельной и бытовых помещений, банного комплекса | Шт. | 5 | Сентябрь |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Ответственное лицо директор МУП Бельтирское ЖКХ Нестеров С.П.